ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO nenuolatinių matavimų DUOMENYS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

| 1.1. teisinis statusas: |  |  |
| --- | --- | --- |
| juridinis asmuo |  |  |
| juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) | X |  |
| fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą |  |  |

(tinkamą langelį pažymėti X)

| 1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė | 1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas |
| --- | --- |
| AB Lietuvos oro uostai | 120864074 |

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | Rodūnios kel. | 10A | - | - |

1.5. ryšio informacija

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 5 2739326 | +370 5 232 9122 | info@ltou.lt |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai Vilniaus filialas |  |  |  |  |  |
| adresas |  |  |  |  |  |
| savivaldybė | gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | gatvės pavadinimas | namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpu-sas | buto ar negyvena-mosios patalpos Nr. |
| Vilniaus m. sav. | Vilniaus m. | Rodūnios kel. | 10A | - | - |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

| telefono Nr. | fakso Nr. | el. paštas |
| --- | --- | --- |
| +370 612 43090 |  | m.kupstaite@ltou.lt |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami:  2025 metų I ketvirčio duomenys

II SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

1 lentelė. Technologinių procesų monitoringo duomenys

| Eil. Nr. | Technologinio proceso pavadinimas | Matavimų atlikimo vieta | Nustatomi parametrai | Matavimų dažnumas | Matavimų rezultatai, neatitinkantys nustatytų standartinių sąlygų |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | išmatuota reikšmė1, matavimo vienetai | matavimo atlikimo data ir laikas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Pastabos:

1Jei per parą buvo užregistruota daugiau kaip 20 matavimo rezultatų, kurie neatitiko parametrams nustatytų standartinių sąlygų, nurodomas matavimo rezultatų intervalas ir neatitikimų per parą skaičius.

III SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2 lentelė. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių duomenys

| Taršos šaltinis |  |  |  |  |  | Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo (matavimo) vietoje |  |  | Matavimo atlikimo data (metai, mėnuo, diena, val.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | kodas1 | pavadinimas | koordinatės | aukštis, m | angos skersmuo, m | srauto greitis, m/s | temperatūra, °C | tūrio debitas, Nm3/s |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Pastabos:

1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

3 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys

| Taršos šaltinis |  | Teršalai |  | Matavimų rezultatai2 | Technologinio proceso sąlygos ėminių ėmimo ar matavimo metu3 | Matavimo metodas4 | Laboratorijos, atlikusios matavimus, pavadinimas ir leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | kodas1 | kodas | pavadinimas |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Pastabos:

1Kol nenustatytas taršos šaltinio unikalusis kodas, skiltis nepildoma. Pildyti skiltį „Taršos šaltinio Nr.“

2Išmetamų į aplinkos orą atskirų teršalų kiekis gali būti pateikiamas mg/Nm3 arba g/s. Jeigu išmatuota teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant monitoringo duomenis, turi būti įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė.

3Detalus aprašymas bet kokių nestandartinių sąlygų, galėjusių paveikti matavimų rezultatus (pvz., dujų degimo temperatūra, įrangos paleidimas, apkrova, kt.).

4Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys1

| Išleistuvo kodas2 |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas3 |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2130005 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta4 |  | Laiko-tarpis5, d. | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis6, m3 | Labai smarkus lietus7, Taip / Ne | Tempera-tūra, °C | Teršalai / parametrai 8 |  | Mata-vimo rezul-tatas9 | Matavimo metodas10 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyri-mų pro-toko-lo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | pavadi-nimas |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025.01.13 | 8:25 | Kanali-zacijos šulinys Nr. 231 |  | 13 | 173,24 | 2 252,22 | Ne | 18,1 | 1001 | pH | 8,5 | LST EN ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1369282, išduotas 2018 m. sausio 15 d., o atnaujintas 2022 m. vasario 22 d. | UAB „Ekometrija“ | 346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | Skendinčios medžiagos, mg/l | 340 | LST EN 872:2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | BDS7, mg/l | 411 | LST EN 5815-1:2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | ChDSCr, mg/l | 525 | LST ISO 6060:2003 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | Bendras azotas, mg/l | 110 | LST EN 25663-2000, skaičiavimo |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | Bendras fosforas, mg/l | 11,2 | LST EN ISO 6878:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1008 | Riebalai, muilai, mg/l | 28 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1204 | Naftos produktai, mg/l | <0,87 | LAND 90-2010 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1206 | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės), mg/l | 2,24 | LST EN 903:2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207 | Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (ne joninės), mg/l | 1,52 | ***CZ_SOP_D06_07_014 (Hach kompanijos instrukcija) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | Cinkas, mg/l | 0,123 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 | Chloridai, mg/l | 110 | LST ISO 9297:2008 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109 | Sulfatai, mg/l | 85,7 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4002 | Aliuminis, mg/l | 0,094 | LST ISO 10566:1998 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4004 | Chromas, mg/l | <0,005 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4016 | Varis, mg/l | 0,056 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4012 | Nikelis, mg/l | <0,050 | Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met.1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2101 | Benzenas, µg/l | <1,0 | ***ISO 11423-1:1997 | Akredita-cijos pažymė-jimo Nr. LA.176-01. | UAB „Vandens tyrimai“ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4003 | Arsenas, µg/l | <1,00 | **CSN EN ISO 17294-2 | Akredita-cijos pažymėjimo Nr. 73/2022, išduotas 2022 vasario 14 d. | ALS Czech Republic, s.r.o. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008 | Gyvsidabris, µg/l | <0,2 | **CSN EN ISO 17852 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4009 | Kadmis, µg/l | 1,02 | **CSN EN ISO 17294-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4014 | Švinas, µg/l | 1,6 | **LST EN ISO 17294-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2301 | Antracenas, µg/l | <0,003 | **LST EN ISO 17993:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2309 | Daugiaciklių aromatinių angliavandenilių suma, µg/l | 0,924 | **LST EN ISO 17993:2004 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3001 | 4-nonilfenolis, µg/l | <0,100 | ** CSN EN ISO 18857-2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9003 | Di(2-etilheksil ftalatas), µg/l | <4,0 | **US EPA 8061A |  |  |  |

Pastabos:

1Kiekvienam išleistuvui pildoma atskira lentelė. Žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams, kuriuose nėra debito matavimo prietaisų, lentelės 4, 5, 6  skiltys nepildomos.

2Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

3Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

4Kai ėminio ėmimo vieta nurodoma „paimtame vandenyje“, lentelės 4, 5, 6, 7, 8 skiltys nepildomos.

5Dienų skaičius nuo paskutinio iki aprašomo ėminio ėmimo. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomas laikotarpis nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutinio kalendoriniais metais ėminio atveju nurodomi du laikotarpiai – nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos.

6Nuotekų kiekis per nurodytąjį laikotarpį. Pirmojo kalendoriniais metais ėminio atveju nuotekų kiekis rašomas laikotarpiui nuo kalendorinių metų pradžios iki pirmojo metų ėminio ėmimo, paskutiniojo kalendoriniais metais ėminio atveju – dviem atskiriems laikotarpiams (nuo priešpaskutinio iki paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo ir nuo paskutinio kalendorinių metų ėminio ėmimo iki metų pabaigos).

7Nepildoma žuvininkystės tvenkinių vandens, paviršinių nuotekų išleistuvams. Labai smarkus lietus nustatomas pagal Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklius, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-870 „Dėl stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“.

8Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens išteklių naudojimo valstybinės statistinės apskaitos ir duomenų teikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinką apskaitos tvarkos patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) 1 priedėlyje pateikto Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

9Jei išmatuota atskiro nuotekų ėminio teršalo koncentracija mažesnė už taikomu metodu išmatuojamą mažiausią koncentraciją, pateikiant matavimo rezultatą įrašoma, už kokią konkrečią taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę matuotos teršalo koncentracijos vertė yra mažesnė, prieš skaičių rašant ženklą „<“.

10Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

Parengė Aplinkosaugos projektų vadovė Martyna Kupstaitė, +370 612 43090

(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Teisės ir atitikties departamento direktorė	__________	Diana Bankauskienė	2025-04-25

(Ūkio subjekto vadovo ar jo	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

įgalioto asmens pareigos)

_________________